院发〔2010〕87号

关于印发《洛阳理工学院仪器设备

管理办法》等文件的通知

院属各部门：

现将《洛阳理工学院仪器设备管理办法》等文件印发给你们，请认真遵照执行。

附件：

1.《洛阳理工学院仪器设备管理办法》

2.《洛阳理工学院低值耐用品、易耗品及材料管理办法》

3.《洛阳理工学院精密贵重仪器和大型设备管理办法》

4.《洛阳理工学院危险品管理规定》

5.《洛阳理工学院仪器设备报废、调剂实施办法》

6.《洛阳理工学院仪器设备损坏、丢失赔偿及私自处置实施办法》

二〇一〇年六月十五日

附件1：

洛阳理工学院仪器设备管理办法

第一章  总  则

第一条  为了规范和加强仪器设备的管理，提高仪器设备的使用效益，保障教学，促进科研，结合我院实际，制定本办法。

第二条  本办法所指仪器设备是指利用学院各种经费购置的，用于教学、科研、行政、后勤的所有非经营性仪器设备，接受捐赠的亦列入本管理办法范围。

第三条  仪器设备管理的主要任务是对仪器设备的使用、调拨直至报废的全过程实施管理。

第四条  仪器设备管理的目的是优化资源配置，提高仪器设备的完好率和使用率，保障仪器设备的安全和完整，更好地为教学、科研服务。

第二章  管理体制及职责

第五条  仪器设备在主管院长的领导下，实行学院、部门、科室三级管理体制。

由一位副院长主管全院仪器设备工作。国有资产管理处为学院的仪器设备归口管理部门，在主管院长领导下，负责仪器设备管理工作。各部门由一位副职主管仪器设备工作，同时应配备与仪器设备工作相适应的专职或兼职设备管理员。

第六条  国有资产管理处仪器设备管理主要职责：

1.贯彻执行国家有关仪器设备工作的方针、政策和规定，制定学院仪器设备管理制度，并组织实施。

2.负责仪器设备的登记建帐、清产核查、使用调剂、报废处理和日常监督检查等，做好仪器设备统计报告等工作。

第七条  仪器设备使用部门主管负责人主要职责：

1.负责组织实施学院有关仪器设备管理制度，并制定本部门仪器设备管理实施细则。

2.负责审查本部门仪器设备的调剂、报损、报废等。
    3.负责组织本部门仪器设备开放共享工作，促进仪器设备共享共用，提高仪器设备利用率和使用效益。

第八条  （兼职）设备管理员主要职责：

1.严格执行学院和本部门有关仪器设备管理的各项规定，确保仪器设备的安全、完整。

2.负责办理本部门仪器设备登记、保管、调剂、报损、报废等手续。

3.负责本部门仪器设备帐目的管理，建立本部门仪器设备流水帐，定期与国有资产管理处对帐，做到帐帐、帐物相符。

第三章  仪器设备管理范围

第九条  仪器设备管理范围分为：

1.单价在800元及以上，能独立使用且耐用时间在1年以上的仪器设备为固定资产。

其中单价在10万元及以上的为大型仪器设备。

2.单价不足800元，但耐用时间在1年以上的大批同类物资，列入固定资产管理范围。

3.单价在200-800元之间，能独立使用且耐用时间在1年以上的为低值耐用设备。

4.单价在800元及以上，能够独立使用，但耐用时间不足1年的设备为易耗品。

第四章  仪器设备的购置和验收

第十条  仪器设备的购置和验收执行学院有关仪器设备购置和验收的相关规定。

第十一条  仪器设备实行统一登记建帐制度。购置的仪器设备验收合格后，必须到国有资产管理处办理登记建帐手续。未办理建帐登记手续的仪器设备，财务部门不予报销。

第十二条  接受捐赠和利用部门经费购置的仪器设备，由购置部门进行验收，并到国有资产管理处办理建帐登记手续。

第五章  仪器设备的管理使用

第十三条  各部门必须建立仪器设备使用和管理的岗位责任制，包括制订操作规程、使用、维护、维修制度，并有专人负责技术安全工作。对仪器设备技术资料应建立档案，实施计算机管理。

第十四条  各部门要注意仪器设备的安全、保养及维护，发现有损坏的，应及时修复，使仪器设备处于良好的运行状态。

第十五条  各部门要充分发挥仪器设备的使用效益，对本部门长期闲置不用的仪器设备，要及时报送国有资产管理处，国有资产管理处根据需求方的情况，办理相应的调剂、调拨手续。

第十六条  各部门离（退）休、调出以及长期（1年以上）出国的人员，应通过本部门设备管理员办理仪器设备移交手续后，并在国有资产管理处盖章，方可办理有关调离手续。

第十七条  在仪器设备管理中，禁止任何形式的闲置浪费、公物私化、擅自外借、出租、丢弃设备等行为。

第十八条  仪器设备借用

1.仪器设备在学院内各部门之间借用或特殊仪器设备（如笔记本电脑、数码相机等）个人借用，须经仪器设备所在部门主管负责人同意，并办理借用手续。

2.学院的仪器设备原则上不得借给校外单位使用。确因工作需要而须外借的仪器设备，在不影响科研项目完成的情况下，借方凭单位公函，经仪器设备所在部门主管负责人批准并签订书面协议，报国有资产管理处备案后方可外借。大型仪器设备的外借须经院领导批准。

借用仪器设备协议，应包含具体的借用期、租金、仪器的交接验收手续、逾期及损坏、遗失的赔偿等内容。收取的仪器设备租金交与财务处。

3.所借用的仪器设备如出现损坏、遗失等，由借用方负责修复或原价赔偿。

第六章  仪器设备的调剂、报废处理

第十九条  各部门对闲置、淘汰的仪器设备，应及时进行调剂。院内各部门之间的仪器设备调剂，经设备所在部门主管负责人同意后，到国有资产管理处办理过户手续。大型仪器设备的调剂，经院领导批准后方可执行。

向院外调拨仪器设备，由需求方提交单位公函，经设备所在部门主管负责人同意，国有资产管理处审核，报院领导批准后，才能办理调拨及帐务手续。

第二十条  各部门使用的仪器设备不论其购置渠道和经费来源如何，均属学院国有资产，任何单位和个人不得擅自转让、报废、变卖。

第二十一条  对单价1万元以内的仪器设备，确因损坏、淘汰等原因无修复价值或已无法修复的，须由各部门组织进行技术鉴定，填写《仪器设备报废申请表》，写明报废理由后，报国有资产管理处审批同意后，才能报废。

对单价1--10万元的仪器设备，须由各部门组织至少3名专家进行技术鉴定，填写《仪器设备报废申请表》，写明报废理由后，经参加鉴定的专家和部门负责人签字，报国有资产管理处审批同意后，才能报废。

对单价10万元以上仪器设备的报废，由教务处组织专家（至少3名专家）进行技术鉴定，仪器设备所在部门填写《大型仪器设备报废技术鉴定表》，经鉴定小组专家签名后，连同《仪器设备报废申请表》一并报国有资产管理处审核，经院领导批准后，才能报废。

第二十二条  报废的仪器设备在审批手续齐全后，由国有资产管理处组织回收，销固定资产帐，并办理财务销帐事宜。

第二十三条  组织回收报废仪器设备的时间，一般每年安排1次。对于实验室有特殊要求需要及时回收报废的仪器设备，国有资产管理处及时进行回收报废处理。

第二十四条  回收的报废仪器设备，由国有资产管理处报省有关报废仪器设备处理工作部门，对报废仪器设备进行变价处理。

第七章  仪器设备损坏、丢失处理

第二十五条  各部门要加强仪器设备管理工作，建立健全严格的的设备管理实施细则和安全操作规程，积极推行岗位责任制，切实防止仪器设备不应有的损坏和丢失。

第二十六条  仪器设备因人为因素发生损坏或丢失均属责任事故。凡属责任事故造成仪器设备损坏或丢失的，应追究责任人和有关领导的责任，并按规定予以赔偿。

第二十七条  发生仪器设备损坏或丢失后，使用部门应及时报告国有资产管理处，同时查明损坏或丢失的情况及原因。

第二十八条  仪器设备发生被盗的，应保护好现场，并迅速报告保卫处或公安机关。对发生仪器设备损坏或丢失事故，隐瞒不报，一经查出，将追究事故单位及责任人的责任，并严肃处理。

第二十九条  属于下列任一种情况，造成仪器设备损坏或丢失的，为责任事故，应予以赔偿：

1.违反操作规程，造成仪器设备损坏；

2.未经批准，擅自动用或拆卸仪器设备造成损坏；

3.因工作失职、使用不当造成仪器设备损坏；

4.因保管不善，造成仪器设备损坏或丢失；

5.属个人借用、保管的便携仪器设备丢失；

6.其他原因造成损坏、丢失的责任事故。

第三十条  仪器设备损坏、丢失赔偿处理实行统一审批制度。发生仪器设备损坏或丢失情况，由部门主管负责人进行调查核实、提出赔偿处理意见，经国有资产管理处审核后，报院领导审批。

第三十一条  赔偿处理意见经院领导审批后，由国有资产管理处开出《仪器设备损坏、丢失赔偿通知单》。相关单位设备管理员接到赔偿通知单后，负责通知责任人及时办理赔偿缴款手续。

对无故拖延，3个月内仍不执行赔偿处理决定的，由财务处从责任人收入中扣除。

第三十二条  损坏、丢失赔偿费用只能用现金支付，不得挪用公款（如：科研经费、自筹经费、创收经费等）支付。仪器设备损坏、丢失的赔偿缴款手续，在财务处办理。

第八章  部门仪器设备管理人员

第三十三条  仪器设备管理是学院教学、科研工作的可靠保证，各部门应配备具有一定专业知识和责任心强的人员担任设备管理员，并重视对他们的培养和提高。

第三十四条  学院和各部门应经常组织设备管理人员进行业务学习和培训，积极开展工作经验交流以及检查评比活动，总结推广先进经验，表彰先进管理单位和先进工作者。

第三十五条  各部门的设备管理员要相对稳定，因工作需要调整变动时，须在本部门和国有资产管理处办理仪器设备移交手续，并经本部门主管仪器设备负责人同意后，才能调离岗位。

第九章  附  则

第三十六条  本办法由国有资产管理处负责解释。

第三十七条  本办法自公布之日起实施。

附件2：

洛阳理工学院低值耐用品、易耗品及

材料管理办法

为了加强低值耐用品、易耗品和材料的管理，防止积压浪费，保证教学科研的顺利进行，制定本办法。

第一条  易耗品及材料的范围

低值耐用品：单价在800元以下、200元以上，耐用期在1年以上且能独立使用又不属于材料范围的用具、设备，如低价仪器、仪表、低价机电产品量具、工具和科教器具等。

易耗品：指玻璃皿、元件、零配件等。

材  料：属一次性使用或使用后不能复原的器材，如钢材、木材、水泥、燃料、试剂等。

第二条  低值耐用品、易耗品和材料的经费由学院每年按不同专业类别标准所需费用为基准单位切块到各部门包干使用。凡开展科研技术服务项目所使用的低值耐用品、易耗品和材料应在科研及技术服务成本中列支。

第三条  低值耐用品实行学院、部门、科室三级管理，国有资产管理处登记建账打印卡片。

第四条  各部门应本着“统筹安排、合理使用、勤俭节约、减少浪费”的原则管好用好低值耐用品、易耗品和材料，由资产管理员管理本部门总帐，做到帐、物及卡相符。

低值耐用品、易耗品和材料要由部门统一购置。每学期各实验室按完成实验教学任务需求向部门申报配制计划，由实验室主任审核报部门主任批准后，由各部门组织人员统一采购。

第五条  对购置的低值耐用品、易耗品和材料各部门要进行集中保管，统一使用。各实验室对领取的低值耐用品、易耗品和材料要做好帐、物的管理工作。

第六条  低值耐用品、易耗品和材料的各级管理人员对计划、采购、保管、使用和回收都要认真负责，手续清楚，严禁挪用物品为单位和个人谋私利。

第七条  本办法由国有资产管理处负责解释。

第八条  本办法自发布之日起执行。

附件3：

洛阳理工学院精密贵重仪器和

大型设备管理办法

第一章  总则

第一条  为了加强管理，发挥效益，根据有关规定，结合我院的实际，制定本办法。

第二条  我院精密贵重仪器和大型设备（以下简称贵重设备）的管理原则，实行“统一领导，分口分级管理，管理和使用相结合”。主管院长统一领导全院贵重设备工作，国有资产管理处和教务处负责制定有关条例，进行综合评价和检查监督；各使用部门负责具体日常管理，包括制定贵重设备的使用守则，填写使用登记本及事故登记、维修记录等，国有资产管理处和教务处会同各部门一年1次对贵重设备进行检查、考核、评比。

第三条  贵重设备管理范围：

1.单价超过10万元（含10万元）的仪器设备；

2.单价不足10万元，单数配套使用，总价超过10万元的设备；

3.国家科技部颁布的23种大型精密仪器设备；

4.学院明确规定为精密、稀缺的仪器设备。

第二章  购置与验收

第四条  贵重设备的购置计划，必须考虑学院的发展规划和年度计划，并根据教学、科研、生产、行政等项目任务制定，购置计划提交时使用部门必须有技术和经济可行性论证报告。

第五条  可行性报告由实验室或课题组提出，并经技术负责人签字，部门负责人审核报教务处。学院组织专家组充分论证后报主管院长批准。

第六条  贵重设备实行专管共用或协作共用。学院有权对管理不善的设备调出，提倡贵重设备对外服务，为建立实验服务中心作准备。

第七条  贵重设备的采购工作由国有资产管理处会同有关专业人员共同进行，要调研设备用户使用情况以及设备售后服务态度等，要严把设备质量关。

第八条  贵重设备的验收工作，是保证贵重仪器设备质量、安装后正常运转和充分发挥投资效益的基础。验收工作由国有资产管理处会同使用部门进行验收。

单价超过10万元人民币的贵重仪器入账时需将说明书、合格证等主要资料一并提交，国有资产管理处验证后将主要资料交学院档案室存档，仪器使用部门留用复印件。

第三章  管理与使用

第九条  贵重仪器设备的使用单位，应在其设备运行前建立起使用、管理、维修和保养制度，制定上机标准，未经考核的人员不得上机，对使用人员建立岗位责任制，作为考核的一项内容。

第十条  贵重设备不准拆改或解体使用，确属需要，应报教务处同意，主管院长批准。

第十一条 大型设备和精密贵重仪器一般不允许借出学院，特殊情况必须借出时应由部门负责人签置意见，国有资产管理处和教务处审核，报主管院长批准后方可外借。借出时要签订借用协议。借出设备要及时收回，并严格交接验收。

第十二条 大型设备和精密贵重仪器经同意外借或在校内对外开展技术服务时，应收取实验测试费，其收费标准为100元/小时，由实验室开票，财务处收取。

第四章  维护、维修与报废

第十三条  为保持贵重仪器设备的精度和性能，对贵重设备性能指标实行定期校验和核定制度，使之保持良好的工作状态。

第十四条  使用部门要重视贵重仪器设备的维修工作，不断提高维修技能，提倡自己动手进行中小型维修。

第十五条  贵重仪器设备，确因损坏、淘汰等原因无修复价值或已无法修复的，使用部门填写《仪器设备报废申请表》，由教务处组织专家（至少3名专家）进行技术鉴定，仪器设备所在部门填写《大型仪器设备报废技术鉴定表》，经鉴定小组专家签名后，连同《仪器设备报废申请表》一并报国有资产管理处审核，经主管院领导批准后，才能报废。

第五章  附则

第十六条  本办法由国有资产管理处负责解释。

第十七条  本办法自发布之日起执行。

国家科技部统管23种大型精密

1.仪器电子显微镜  2.电子探针  3.离子探针  4.质谱仪  5.各种联用仪  6.X射线荧光光谱仪  7.X射线衍射仪  8.红外分光光度计  9.紫外分光光度计  10.原子吸收分光光度计  11.光电直读光谱仪  12.激光拉曼分光光度计   13.荧光分光光度计   14.核磁共振波普仪  15.顺磁共振波普仪  16.气相色谱仪（层析仪）   17.液相色谱仪  18.氨基酸分析仪  19.电子能谱仪  20.热水平  21.差热分析仪  22.超速离心机  23.图像分析仪

附件4：

洛阳理工学院危险品管理规定

第一条  为了加强危险品的安全管理，保证学院财产安全和工作人员的人身安全，确保教学、科研工作的顺利进行，保护环境，根据有关规定，结合我院实际，制定本规定。

第二条  本规定所指危险品包括：爆炸品、易燃品、毒害品、腐蚀品、放射性物品等。

第三条  危险品要统一归口管理，各部门分管实验室工作的领导负责实验室的危险品管理工作，实验室主任是本实验室危险品安全管理的直接责任人。实验室人员要认真贯彻执行有关规定，积极做好危险品的安全管理和使用工作。

第四条  使用、储存化学危险物品的部门必须建立健全危险物品的安全管理制度，落实岗位责任定危险物品安全使用操作规程，明确安全使用注意事项，严格按照规程执行操作。

第五条  使用、储存危险物品的部门，必须对危险品进行严格的分级、分类，并指定专人保管。保管人员必须具有强烈的责任感和高度的警惕性，工作认真负责；具有危险品安全管理知识，一旦发生意外，能做到及时补救。

第六条  购置危险品，必须由使用部门提出申请，说明用途和数量，由院领导审批。

第七条  危险物品到货后，应及时组织专业人员进行仔细严格的验收，合格后方可办理入库手续。

第八条  危险品的存放

1.化学危险物品应当分类、分项存放，相互之间保持安全距离；

2.遇火、遇潮容易燃烧、爆炸或产生有毒气体的化学危险品，不得在露天、潮湿、漏雨或容易积水的低洼地点存放；

3.受阳光照射易燃烧、易爆炸或产生有毒气体的化学危险品和桶装、罐装的易燃液体、气体应当在阴凉通风地点存放；

4.存放剧毒物品的部门必须备有保险箱，存放剧毒物品的保险箱钥匙应安全保存；

5.放射性物品必须存放在专用仓库或铅罐内；

6.危险品的存放区域应设置醒目的安全标志。

第九条  严格执行危险品的发放制度。领用危险品经实验室主任批准后由2人同时签字领用。保管员应在不超过规定的限额内严格限量发放，并精确计量和记载。化学危险品的领用手续应当留存备查。

第十条  保管员应对领用人、领用、剩余、消耗的数量及领用后的使用情况严格登记备案，做到帐、物相符。用剩的危险品要及时退还到库，任何人不得以任何理由带出实验室。

第十一条  安全使用危险品，落实管理制度和安全措施，加强对有关人员的安全教育，严格按照操作程序和要求进行实验。教师使用危险品进行实验时，应至少有2人在场；学生实验过程中一定要有实验教师在场进行合理的指导，确保安全。

第十二条  对在危险品使用中生成的废气、废水、废渣等废弃物品及过期失效的危险品，应交由管理人员进行回收处理，委托具有合法处理资格的单位进行销毁处理。

第十三条  本着“谁主管，谁负责”的原则，保管人员和各级主管领导都应以对国家、对人民生命财产高度负责的精神，认真履行自己的职责。对因玩忽职守而造成安全事故和财产损失的，应分别追究有关人员的责任。情节严重者，要给予纪律处分，直至追究法律责任。

第十四条  本规定由国有资产管理处负责解释。

第十五条  本规定自发布之日起执行。

附件5：

洛阳理工学院仪器设备报废、调剂实施办法

第一章  总则

第一条  为了加强对我院仪器设备的管理，做好仪器设备的调剂、报废处理工作，更好地为教学、科研服务，根据有关规定，特制定本办法。
    第二条  我院所有仪器设备不论其购置渠道和经费来源如何，均属国有资产，任何单位或个人不得自行外借、拆卸，更不得擅自处理，以防止国有资产流失。
    第三条  全院各部门应加强对仪器设备的管理，精心维护所用仪器设备，努力提高仪器设备的完好率和可用率，充分发挥仪器设备在教学、科研中的作用。
                   第二章  仪器设备的报废
    第四条  仪器设备的报废，必须进行技术鉴定。经技术鉴定，凡符合下列条件之一的仪器设备，可申请作报废处理：
    1.修理费用接近或达到同种新产品价格的。
    2.严重损坏，无修复价值或已无法修复的。
    3.主要部件陈旧过时，精度和技术指标都无法恢复的。
    4.技术落后、质量不过关的试制或自制的产品。
    5.在安全、环保、耗能等方面不能达标、造成公害又无改造价值的。
    第五条  仪器设备报废申请审批程序：

1.对单价1万元以内的仪器设备，确因损坏、淘汰等原因无修复价值或已无法修复的，须由各部门组织进行技术鉴定，填写《仪器设备报废申请表》，写明报废理由后，报国有资产管理处审批同意后，才能报废。

2.对单价1--10万元的仪器设备，须由各部门组织至少3名专家进行技术鉴定，填写《仪器设备报废申请表》，写明报废理由后，经参加鉴定的专家和部门负责人签字，报国有资产管理处审批同意后，才能报废。

3.对单价10万元以上仪器设备的报废，由教务处组织专家（至少3名专家）进行技术鉴定，仪器设备所在单位填写《大型仪器设备报废技术鉴定表》，经鉴定小组专家签名后，连同《仪器设备报废申请表》一并报国有资产管理处审核，经院领导批准后，才能报废。

4.国有资产管理处负责对《 仪器设备报废申请表》中所列仪器设备进行查实，经主管院长审核批准后，组织回收并办理财务销帐事宜。
    第六条  组织回收报废仪器设备的时间，一般每年安排1次。对实验室有特殊情况需要及时回收的报废仪器设备作临时性处理。
    第七条  凡有仪器设备报废的部门，由本部门资产管理员将报废仪器设备相对集中，在办理报废手续后，由国有资产管理处统一回收残体。回收的报废仪器设备，由国有资产管理处组织报废仪器设备处理工作小组，采取招标竞价的方式，进行报废仪器设备的变价处理。任何单位或个人不得擅自处理报废仪器设备。
    第八条 根据国家和教育部有关规定，处理报废仪器设备的残值收入一律上交财务处。
    第九条  报废仪器设备再利用的管理
    凡可重新利用的仪器设备，都要降级建帐。废旧仪器设备报废前是固定资产的，领用后作低值耐用品管理并建低值耐用品帐；报废前是低值耐用品的，领用后作易耗品管理。所有领用、建帐手续，由领用部门资产管理员到设备处办理。
                   第三章  仪器设备的调剂
    第十条  凡符合下列条件之一的，可视作闲置仪器设备：

1.因学院教学、科研任务发生改变或者专业方向转变，以后不再使用的。
    2.使用年代久、性能下降，不能满足教学、科研要求的。
    3.使用效率很低，长期闲置的。
    4.仪器设备更新退役不用的。
    第十一条  闲置仪器设备的申报：
    1.闲置仪器设备应及时申报，避免造成积压浪费。
    2.经各单位确认的闲置仪器设备，应填写《 闲置仪器设备申报表》，经使用部门主管领导审查同意后，报国有资产管理处和教务处审批并组织调剂。
    第十二条  闲置仪器设备的调剂：
    1.国有资产管理处不定期将各部门上报的闲置仪器设备在校园网上公布，供有关部门查询选择，并根据需求方的情况，办理相应的调拨或转让手续。
    2.闲置仪器设备应先在校内进行调剂，并实行无偿调拨，由校内双方部门资产管理员同时到设备处办理校内转移手续。
    3.如果闲置仪器设备的需求方属校外单位，除捐赠项目外，均实行有偿转让。由国有资产管理处统一聘请有关专家进行评估定价，报主管院长批准后，办理对外调拨手续，有偿转让所得经费一并上交财务处。
                    第四章  附则
    第十三条  本规定由国有资产管理处负责解释。

第十四条  本规定自公布之日起执行。

附件6：

洛阳理工学院

仪器设备损坏、丢失赔偿及私自处置

实施办法

第一章  总  则

第一条  为加强学院仪器设备的管理，维护仪器设备的安全、完整，避免损坏和丢失，保证各项工作的顺利进行，特制定本实施办法。

第二条  各部门要加强仪器设备管理工作，建立健全严格的仪器设备管理实施细则和安全操作规程，积极推行岗位责任制，切实防止仪器设备不应有的损坏和丢失。

第三条  仪器设备因人为因素发生损坏、丢失和私自处置均属责任事故。凡属责任事故造成仪器设备损坏或丢失的，应追究责任人和有关领导的责任，并按规定予以赔偿。

第四条  发生仪器设备损坏、丢失和私自处置后，使用部门应及时报告国有资产管理处，同时查明情况及原因。仪器设备发生被盗的，应保护好现场，并迅速报告院保卫处或公安机关。

第二章  赔偿界定

第五条  属于下列任一种情况，造成仪器设备损坏或丢失损坏、丢失和私自处置的，为责任事故，均应予以赔偿：

1.违反操作规程，造成仪器设备损坏；

2.未经批准，擅自动用或拆卸仪器设备造成损坏；

3.因工作失职、指导错误或使用不当造成仪器设备损坏；

4.因保管不善，造成仪器设备损坏或丢失；

5.属个人借用、保管的便携仪器设备丢失；

6.因个人挪用或私自外借，造成仪器设备损坏或丢失；

7.其他主观原因造成损坏、丢失的责任事故。

第六条  由于下列客观原因造成仪器设备损坏或丢失损坏、丢失和私自处置的，经过技术鉴定和确认，可免于赔偿：

1.因实验操作难度大和实验操作本身的特殊性（如：检修、试运行等），且采取了必要的安全预防措施，仍难以避免而发生的损坏；

2.由于仪器设备本身的原因（如：产品质量、技术缺陷、老化等），在正常使用或保管条件下发生的自然损坏；

3.由于其它客观原因（如：突然停电、停水、外接电源故障等）造成仪器设备的意外损坏、损失。

4.采取了必要的安全防范措施的情况下发生的仪器设备被盗，已向校保卫处或公安机关报案，并有校保卫处或公安机关出具的证明。

第三章  赔偿标准

第七条  仪器设备的损坏、丢失和私自处置应按以下原则进行计价：

1.损坏零配件的，只计算零配件的损失价值；

2.局部损坏可修复的，只计算修理费；

3.损坏后质量明显下降但尚能使用的，可酌情计算损失价值。

4.丢失的仪器设备按新旧程度合理折旧后计算损失价值。

第八条  专用仪器设备发生损坏、丢失和私自处置的，可根据仪器设备的新旧程度、损失原因和责任大小等不同情况，对责任人处以仪器设备折算损失价值30%--100%的赔款。

第九条  特殊仪器设备（与生活密切相关，属个人借用、保管的微型计算机、笔记本电脑、数码相机、无线移动电话等）丢失、损坏的，可根据仪器设备的新旧程度、损失原因及责任大小等不同情况，对责任人处以仪器设备折算损失价值50%--100%的赔款或赔偿不低于同等性能指标的仪器设备。

第四章  赔偿处理办法

第十条  发生仪器设备损坏、丢失和私自处置情况，由相关单位设备管理员协助单位主管负责人进行调查核实、提出处理意见和处理赔偿事宜。对责任人作赔偿处理决定时，应根据仪器设备的新旧程度、损失原因和责任大小等不同情况，进行具体分析，确定赔偿比例。

第十一条  发生大型仪器设备损坏、丢失和私自处置等重大事故时，应先保护现场，由相关部门主管负责人主持，进行调查核实，并通知学院有关部门（教务处、国有资产管理处、保卫处等）协同处理。

第十二条  发生仪器设备损坏、丢失和私自处置时，相关单位应迅速查明情况和原因，填报《仪器设备损坏、丢失和私自处置报告表》，并在一周内报送教务处、国有资产管理处。对发生仪器设备损坏或丢失事故，隐瞒不报，一经查出，除处以赔偿外，将追究使用单位及责任人的责任，并严肃处理。

第十三条  仪器设备损坏、丢失和私自处置的责任事故，属于几个人共同负责的，应根据责任大小分担赔偿。

第十四条  仪器设备损坏、丢失和私自处置赔偿处理实行统一审批制度。发生损坏、丢失和私自处置仪器设备的，由部门主管负责人提出赔偿处理意见，经教务处、国有资产管理处审核后，报学院领导审批。

第五章  赔偿缴款及账务处理

第十五条  赔偿处理意见经学院领导审批后，由国有资产管理处统一开出《仪器设备损坏、丢失和私自处置设备赔偿通知单》。相关部门设备管理员接到赔偿通知单后，负责通知责任人及时办理赔偿缴款手续。对无故拖延，在3个月内仍不执行赔偿处理决定的，将由财务处从责任人收入中扣除。

第十六条  若赔偿金额较大，一次性缴清确有困难者，经所在部门审查同意，学院领导审批，可以在半年内分期缴纳。

第十七条  仪器设备损坏、丢失和私自处置赔偿费用只能用现金支付，不得用公款（如：科研经费、自筹经费、创收经费等）支付。

第十八条  仪器设备损坏、丢失和私自处置的赔偿缴款手续，在财务处办理。该款项实行单独帐户管理，应缴纳的赔偿费用到帐后全额划拨给相关单位，用于仪器设备维修费或新购仪器设备。国有资产管理处依据赔偿处理意见及财务缴款凭据注销实物帐。

第六章  附  则

第十九条  本办法由国有资产管理处负责解释。

第二十条  本办法自公布之日起执行。

主题词：国有资产  管理  办法  通知

洛阳理工学院院长办公室 2010年6月15日印